池州职业技术学院配电房电气整改采购项目招标公告

根据需要，我院拟对北区配电房电气整改等采购项目向社会公开招标，并将有关招标事项公告如下：

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 配电房电气整改工程 |
| 2 | 建设地点 | 池州职业技术学院 |
| 3 | 资金来源 | 预算资金 |
| 4 | 建设规模 | 配电房电气整改 |
| 5 | 招标范围 | 工程维修 |
| 6 | 时间要求 | 签订合同后 7 日完工。 |
| 7 | 投标人资质 | 电力工程施工企业（承装五级资质.承修五级资质.承试五级资质） |
| 8 | 招标文件的 获取方式 | 到招标单位领取招标文件。 |
| 9 | 踏勘现场 | 由投标人自行组织现场踏勘。 |
| 10 | 投标答疑 | 投标人如有疑问在开标前3日以书面或传真形式交招标人，逾期不予接收。招标人认为需要答复的内容，将以书面形式予以答复，并以书面形式向所有投标人发送。 |
| 11 | 投标文件截止时间、提交地点及开标时间 | 时间：2017年 11 月 23 日 10 时 00 分 地点：池州职业技术学院（行政楼二楼） 开标时间：2017年 11 月 23 日 10 时 30 分 |
| 12 | 投标文件 | 密封装订在密封袋中。 |
| 13 | 投标保证金 | 投标保证金 元，以现金密封方式（信封封面标明投标单位名称）与投标文件一起交与招标单位。 |
| 14 | 招标方式 | 本工程采取邀请招标，本次评标采用最低价评标法。 |

一、 质量要求

施工质量要求应符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》           GB 50210-2001的要求并严格按图纸及工程量清单要求。

二、招标内容及范围

池州职业技术学院配电房电气整改工程。

三、招标要求

1、本工程采取包工、包料、包质量、包安全、总价承包的方式，合同价在合同实施期间内除招标人提出的变更外不作调整；招标范围内的工程如中标人编制预算时有少算、漏项现象，招标人将视为总价内已包括，在实际施工中因变更取消该项工程时，则扣除该款额；如果中标人在施工过程中违反招标书和合同要求，招标人有权终止施工合同。

2、中标人必须使用本单位的施工队伍进行施工，不得以任何形式转包给其他单位。拟任项目经理必须承担过同类工程，有丰富的施工管理经验。项目经理需常驻现场以保持施工的稳定性、连续性，并负责对本工程进行全过程的施工管理。

3、施工期间必须做好安全防护工作，一切安全事故由施工方承担。

四、施工要求

1、配电房直流控制屏充电模块，蓄电池损坏。需更换；

2、变压器温度控制器损坏，需更换；

3、 直流屏与高压柜二次回路重组；

4、直流屏调试；

5、继电保护调试；

6、其他存在的问题，工程完工后确保配电房运行符合春季预防性试验要求。

7、工程所含部分设备、材料要求如下：变压器温控装置一台（BWD-3K130）、直流屏蓄电池18只（40AH/DC220-12V）、直流屏充电模块其他相关设备材料。

五、 其他事项

1、投标文件中需包含商务标。

2、招标单位和中标人应当自中标通知书发出之日起1日内，按照招标文件和中标人的投标文件以及其他资料等订立书面合同。

3、本工程不支付预付款，具体支付方式另行协商。

六、 投标

1、投标单位应依据招标文件要求自行编制投标文件，中标后不得以任何形式将承包任务转包给其他单位。

2、投标文件装订、密封在一个袋内。

3、投标单位应在规定的投标截止日前，将投标文件送至开标地点。

4、凡有下列情况之一者，将被判为无效投标文件；

4.1投标单位逾期送达投标文件的；

4.2投标文件未加盖投标单位公章、骑缝章的；

4.3投标文件未经法定代表人或其授权代表签字的；

六、 联系方式

联系人： 赵老师          电  话：0566-2092409

地址： 池州职业技术学院（行政南楼二楼）

# 评标办法

一、总则

根据《中华人民共和国招标投标法》、《安徽省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》等有关法律、法规的规定，结合本工程实际情况，特制定本评标办法。

二、评定、定标原则

1、中标单位必须满足招标文件中规定的各项评定标准。

2、中标单位能够满足招标文件的要求。

3、本工程仅评商务标。

三、评标办法

1、本工程采用有效最低投标价确定中标单位。

2、本项目招标控制价（人民币）：叁万壹仟零肆拾元（￥31040.00）。凡投标人投标报价超过控制价的则被评判为无效投标，即废标，则不予进行评审；低于控制价的为有效报价。

3、当众开启投标文件，并将各投标人的投标报价公布于众。经评审的有效投标报价的最低价为第一中标候选人，经评审的有效报价的次低价为第二中标候选人，以此类推。若报价相同的，由评委抽签决定。

# 投标格式

目 录

1、投标文件之封面

2、投标人承诺函

3、法定代表人授权委托书

4、营业执照及资质证书（复印件）

建设工程设计投标文件

(封面)

项目名称：

投 标 人（法人章）：

法定代表人或其委托代理人（签名或盖章）：

联 系 人：          电话：       手机：

投标人承诺函

致池州职业技术学院（招标人全称）：

1、根据已收到的贵单位的  配电房电气整改工程  招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国建筑法》以及《工程建设项目设施工招标投标办法》等有关法律、法规，经认真研究，我方愿意按项目施工费为       元（固定总价），承接该工程项目施工（含材料）任务，并保证工程质量达到现行国家相关标准、规范的有关规定和招标文件要求。工程结束后，施工费用将按该报价作为工程结算价，不再要求业主单位增加与本工程相关的任何费用。

3、一旦我方中标，我方按照招标文件的具体规定与你方签订工程合同，并委派          为项目负责人，并且在规定的时间内严格履行合同义务。

4、中标通知书和投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投标人：                              （盖章）

法定代表人或委托代理人：         （签字或盖章）

日期：                    年       月       日

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我     （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                   （单位名称）    的      (姓名)为我公司签署池州市职业技术学院                的施工合同的法定代表人授权委托代理人， 以本公司的名义进行投标、合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。代理人无转委托权，特此委托。

代理人：                 性别：                年龄：

身份证号码：                               职务：

投标人：

法定代表人：

授权委托日期：       年     月     日